## Sheet1
2022年度空调设备维修和保养服务采购项目第四次报价表
序号 | 物品名称 | 最高限价（元） | 数量 | 统一折扣率（%） | 总报价（元）精确到分 | 备注
1 | 2022年度空调设备维修和保养服务采购项目第二次 | 125000 | 1 |  | 0
合计（元） |  | 0
零配件
序号 | 服务内容 | 服务类型 | 计量单位 | 配件费用 （元） | 最终报价（元） | 备注
1 | 制冷保养加氟 | 1P定频加满 | 台 | 100 | 0
|  | 1P变频加满 | 台 | 100 | 0
|  | 1.5P、2P定频加满 | 台 | 140 | 0
|  | 1.5P、2P变频加满 | 台 | 200 | 0
|  | 3P定频加满 | 台 | 300 | 0
|  | 3P变频加满 | 台 | 300 | 0
|  | 5P定频加满 | 台 | 450 | 0
|  | 5P变频加满 | 台 | 500 | 0
2 | 硬件维修 | 检修调试解决，未更换配件。 | 台 | 80 | 0
3 | 小修：传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机 |  | 台 | 100 | 0
4 | 中修：挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 |  | 台 | 200 | 0
5 | 大修：柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调用电脑版、压力开关、过滤器 |  | 台 | 300 | 0
6 | 安装辅材连接管 铜管 | 1.5P及以下 | 米 | 70 | 0 | 1、加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带、加长管补加氟等；2、加长管不足一米按1米标准结算；
|  | 2P | 米 | 85 | 0
|  | 3P | 米 | 110 | 0
|  | 5P | 米 | 150 | 0
7 | 电源线 | 1.5P及以下 | 米 | 10 | 0
|  | 2P | 米 | 15 | 0
|  | 3P | 米 | 20 | 0
|  | 5P | 米 | 25 | 0
8 | 水管软管 |  | 米 | 10 | 0
9 | 支架 | 1.5P及以下 | 副 | 80 | 0
|  | 2P | 副 | 100 | 0
|  | 3P | 副 | 120 | 0
|  | 5P | 副 | 200 | 0
10 | 空调移机整机移机（装+拆） | 1.5P及以下 | 台 | 200 | 0
|  | 2P | 台 | 250 | 0
|  | 3P | 台 | 350 | 0
|  | 5P | 台 | 500 | 0
11 | 内机移机 | 1.5P及以下 | 台 | 100 | 0
|  | 2P | 台 | 135 | 0
|  | 3P | 台 | 200 | 0
|  | 5P | 台 | 230 | 0
12 | 外机移机 | 1.5P及以下 | 台 | 150 | 0
|  | 2P | 台 | 170 | 0
|  | 3P | 台 | 250 | 0
|  | 5P | 台 | 300 | 0
13 | 清洗内外机清洗各种机型 | 用加压水枪、清洗液清洗室外机冷凝器、外机散热片、温度交换器、清洗室内空气滤网、风轮等。 | 台 | 120 | 0
14 | 打孔专业水钻打孔各种墙面 |  | 个 | 50 | 0
15 | 内电机 | 1.5P及以下 | 台 | 110 | 0
|  | 2P | 台 | 130 | 0
|  | 3P | 台 | 185 | 0
|  | 5P | 台 | 230 | 0
16 | 外电机 | 1.5P及以下 | 台 | 110 | 0
|  | 2P | 台 | 160 | 0
|  | 3P | 台 | 180 | 0
|  | 5P | 台 | 230 | 0
17 | 过热保护器 | 1.5P及以下 | 台 | 20 | 0
|  | 2P | 台 | 20 | 0
|  | 3P | 台 | 40 | 0
|  | 5P | 台 | 40 | 0
18 | 天花机上门维修不换配件 | 1台次 | 台 | 100 | 0
19 | 天花机维修漏水 | 1台次 | 台 | 150 | 0
20 | 天花机更换排水电机费用 | 1台次 | 台 | 150 | 0
单价报价超出单价最高限价视为无效报价。投标报价没有精确到分视为无效报价。货物名称、品牌规格与清单不一致视为无效报价。
投标供应商（盖章）：
法定代表人（签名）：