项目需求书

一、项目概况

1.项目名称：广东省揭阳监狱电梯维修保养服务项目

2.主要内容：

1）负责对9台电梯的日常维修保养：1.文体楼三菱电梯客梯E-09-U9302（6/6/6 1.0M/S）2台、2.办公大楼日立电梯客梯HGP-1050-CO90（9/9/9 1.5M/S）2台、3.新食堂蒂森电梯客梯Elevator-RP1（4/4/4 1.0M/S ）2台、3.罪犯伙房长城电梯货梯THJ3000/0.5-JXW3VF（3/3/3 1.0M/S）2台、THJ3000/0.5-JXW3VF（3/3/4 1.0M/S）1台。
    2）按电梯维护保养内容按国家标准（TSG T5001-2009） 乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求，日常维护保养需根据《GB10060—93》电梯安装与验收规范进行工作：半月、季度、半年维保项目（内容）和要求进行，经保养后的电梯正常使用应达到特种设备的验收标准合格等级。应急故障影响维修故障排除白天在1小时内到达现场达进行，夜间在2小时内。

3）负责代办电梯年检申报和文体楼电梯过户申报手续。

3.预计资金约：67860.00元。

二、采购项目清单：

| 序号 | 地点 | 型号 | 层数 | 速度 | 台/月 保养费 | 台数 | 月数 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文体楼 | 三菱E-09-U9302 | 6/6/6 | 1.0M/S | 620 | 2 | 12 | 14880 | 客梯 |
| 2 | 办公大楼 | 日立HGP-1050-CO90 | 9/9/9 | 1.5M/S | 620 | 2 | 12 | 14880 | 客梯 |
| 3 | 新食堂 | 蒂森Elevator- RP1 | 4/4/4 | 1.0M/S | 620 | 2 | 12 | 14880 | 客梯 |
| 4 | 一年电梯责任保险费 |  |  |  | 100 | 6 |  | 600 | 年 |
| 5 | 罪犯伙房 | 长城电梯货梯THJ3000/ 0.5-JXW3VF | 3/3/3 | 0.5M/S | 620 | 2 | 12 | 14880 | 货梯 |
|  |  |  | 3/3/4 | 0.5M/S | 620 | 1 | 12 | 7440 | 货梯 |
| 6 | 一年电梯责任保险费 |  |  |  | 100 | 3 |  | 300 | 年 |
| 合计 | 不含维修更换零配件 |  |  |  |  |  |  | 67860 | 含税及保险费 |

三、项目实施地点

揭阳市揭东区玉滘镇揭阳监狱

四、资质要求

1.独立法人资格；

2.取得《特种设备安装改造维修许可证》，取得电梯维修的资格许可，并提供按《广东省电梯使用安全条例》规定：书面告知当地级以上市（揭阳市）市场监督局（特种设备安全监察科）维保相关信息证明。

3.维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。

五、服务期限

从成交确认合同签订生效之日起，服务期限为1年。

六、服务要求：

负责对9台电梯的日常维修保养，按国家标准（TSGT5001-2009）乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求，日常维护保养需根据《GB10060—93》电梯安装与验收规范进行工作，确保经保养后的电梯日常正常使用应达到特种设备的验收标准合格等级。

按电梯维护保养内容：半月、季度、半年维保项目（内容）和要求进行，应急故障维修白天须在1小时内到达现场排除故障，夜间在2小时内到达现场排除故障。

七、服务规范：

1.中标人应根据服务内容制订工作计划及实施方案，于合同签订后5个工作日内交业主；

2.保养人员应认真按工作计划服务标准，做好每月2次的电梯保养和检查工作，并严格履行合同约定的各项条款及行业服务标准；

3.严格执行月度保养作业计划，因特殊原因需要变动，应在不影响本站维修业务情况下满足业主要求；

4.电梯实施维护保养时，应当采取有效措施，消除作业中的安全隐患，需按作业规范张挂安全警示标志和障碍，并通知业主方暂停使用；若有人员进入维修区必须阻止；

5.电梯维护修养后需填写保养记录和项目质量情况记录，并经业主确认；

6.维保公司负电梯维修保养工作人员的人身安全责任及电梯年检申报手续办理；

7.维保公司未按时完成保养工作，致使业主的工作被迫中止，以保养费总额的千分之五向业主支付违约金，但违约金及侵权损害赔偿金的总额不超过合同总额的30%，因维护不力造成业主损失的，依法承担赔偿责任。

八、付款方式：

按季度完成分别支付，最后一次在设备年检合格通过维修保期结束支付，每次付款时需分开两张发票，其中罪犯伙房3台电梯为一张，其余金额为另一张。

九、配置项目详细信息：

1. 文体楼

品牌型号 三菱电梯客梯E-09-U9302        设备数量 2台

载重 1050 kg                           速度  1.0M/S

层数6/6/6                   电梯启用时间 2017年10月

2.办公大楼

品牌型号日立电梯客梯HGP-1050-CO90      设备数量 2台

载重 1050 kg                           速度  1.5M/S

层数9/9/9                    电梯启用时间 2018年12月

2019年12月

3.新食堂

品牌型号  客梯蒂森Elevator-RP1         设备数量 2台

载重  1150kg                           速度  1.0M/S

层数4/4/4                    电梯启用时间 2019年12月

4. 罪犯伙房

品牌型号 长城电梯货梯THJ3000/0.5-JXW3VF  设备数量 2台

载重   1150kg                            速度  1.0M/S

层数3/3/3                   电梯启用时间 2018年12月

品牌型号 长城电梯货梯THJ3000/0.5-JXW3VF  设备数量 1台

载重 1150kg                             速度  1.0M/S

层数3/3/4                    电梯启用时间:2018年12月

需求部门：

广东省监狱管理局警务保障中心

揭阳监狱分中心

2023年1月28日