F栋生产车间空压机及配套设施采购项目

需求书

一、项目简介

（一）工程名称：F栋生产车间空压机及配套设施采购项目

（二）最高限价：¥210000元（大写人民币贰拾壹万元整，含税）

其中不可竞争费用绿色施工安全防护措施费为人民币15065.46元。

（三）施工地点：广东省揭阳市揭东区揭阳监狱生产区F栋

二、采购内容

（一）承包内容及工程量

按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：

1.装修改造项目（水泥板层板、水泥砂浆层、金属围栏及门窗等新建工程）；

2.给排水布置安装项目（布置安装蒸汽管道、给排水管道、阀类等）；

3.电气改造项目（配电箱、电线电缆、各种灯具、吊具、开关、插座等采购及安装）；

4.详细工程量：见工程量清单及图纸。

（二）施工单位资质要求

1.供应商具备有效的机电工程施工总承包资质证书，或建筑工程施工总承包资质证书，安装人员需有电工上岗证资质，提供证书复印件。

2.施工单位须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3.拟担任本工程项目负责人的人员具有机电工程专业二级（或以上）建造师证书，或建筑工程专业二级（或以上）建造师证书，提供证书复印件。

三、施工要求

（一）工期及人员要求

1.工程合同工期：30日历天。开工日期自监理（如有）发出开工令或甲方通知之日起算。

2.人员要求：

（1）施工单位必须按照投标文件中所做出的承诺，建立以项目负责人为首的现场管理机构，施工单位的项目负责人、项目技术负责人和安全员等，必须常驻工地。必须保证投标文件中拟定的项目负责人及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，未经采购人同意，不得随意更换；签订合同后，施工单位须向采购人交项目负责人、技术负责人、安全员、施工员及其他主要管理人员和技术人员（包括但不限于资料员、材料员、预算员及专业技术负责人等）等所有工作人员名单，并提供上述人员的身份资料及相应证书。

（2）项目负责人如需更换，除因死亡、重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的外，每更换一次罚款合同总价的1%（从未支付的项目工程款中扣除），上限为合同总价的30%，且更换的项目负责人必须为不低于投标资历（资格、经历）的人员。如需更换项目技术负责人、施工员和安全员，应事先书面征得采购人同意，且必须为不低于投标资历（资格、经历）的人员。

（3）施工单位须严格执行《广东省工资支付条例》、《广东省人民代表大会常委委员关于修改<广东省工资支付条例>的决定》、《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》、《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》等国家和省市有关法律法规、规定和意见，实行异地务工人员工资专用账户管理，实行建筑劳务用工实名制管理。

3.该项目部分设涉及用电作业，供应商需为施工人员购买以外保险，如因施工人员发生意外，由成交供应商负责。（成交后提交）

（二）工程质量控制及技术要求

本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量合格。施工单位在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，施工单位必须执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

- 使用材料要求

本工程使用的主要材料设备应附有出厂合格证明、试验报告，并符合国家相应的质量标准，须有法律效力的检测部门的检验报告等资料；严格按先试后用原则，并应提供至少一份副本给采购人。如一方对材料设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。本工程使用的由施工单位采购的主要材料（包括安装工程使用的主要材料、设备）须具有出厂合格证明、试验报告，须有法律效力的检测部门的检验报告，并符合国家相应的质量标准，施工单位需提供《主要材料设备价格表》中的品牌或对应规格型号材料设备，且提供不低于三家或以上的样板供采购人选择，采购人有权提出其他同等品牌或厂家，符合本工程施工质量要求的方可订货使用，如双方对工程材料选用品牌存在异议，可按揭阳市人民政府发布的“揭阳市建设工程主要材料综合价通知”的品牌进行选择，否则采购人有权拒用，并由施工单位承担损失。施工中如果遇上需要更改图纸或设计变更增减工程量必须通过设计部门、采购人的认可，否则不予认可。

（四）施工条件

1.本工程施工用水、用电由采购人提供驳接点。

2.施工期间施工单位必须保证场地和通道的清洁卫生，搬离室外的建筑垃圾必须做到当日清运，并且不能影响监狱人员的休息，所有妨碍施工物品需采取保护措施，施工完成后恢复原貌，为确保监管安全，间隔墙拆砌需当天完成。

3.施工单位需负责室内物件的搬离和设备及物料的保护，并对不能拆除搬离等物件（例如监控头等）施工前需进行保护或隔离，本项已在措施费中考虑，不另行计费。

4.施工单位要保证施工现场内文明整洁和施工安全问题，施工时间及人员管理必须服从采购人统一要求。

（五）监狱管理要求

施工单位的施工人员必须严格遵守监狱相关保密规定，不得对项目以及采购人的其他建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为。如发现施工单位及其工作人员违反监狱管理规定，采购人有权终止合同，重新选定成交施工单位，履约保证金不予退回，并追究施工单位责任。

四、外来人员进出监管区要求

由于监狱工作的特殊性，供应商应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱进入监管区的相关管理规定。

五、质保售后

（一）质保期： 2 年

（二）售后要求：本工程的保修期限按国务院令【2000】279号《建筑工程质量管理条例》规定执行。施工单位在向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具品质保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收签字之日起，保修期为 2 年，在保修期内因施工质量而造成返修的，其费用由施工单位负责。

（三）履约保证金条款

领取成交通知书后五个工作日，施工单位需缴纳合同金额的3%作为履约保证金。如施工单位不按时签订合同或弃标的，履约保证金不予退回（不可抗力原因除外）。工程竣工验收合格，质保期满，如无发生扣款情形的，履约保证金无息退回。采购人有权根据施工单位的违约责任所造成的损失，从履约保证金中扣除相关费用。如履约保证金不能抵扣费用的，施工单位应全额赔偿我方损失。

1.施工单位须在监狱确定成交单位之日起三十日内签订合同。

2.履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（四）违约责任

施工单位必须根据采购人工期要求，科学合理拟定施工计划并严格执行，确保按时完工验收（出现不可抗力因素情形时，经双方共同认可，工期可以顺延）。如规定工期内未能完工的，每超出规定工期一天，采购人有权扣除施工单位合同总价的1%，最高不超过合同总价的5%。规定工期到期后，根据项目施工情况，若因为施工单位主观因素，采购人认为施工单位继续施工不能达到本项目要求的，采购人有权解除合同，并就采购人所发生的损失，追究施工单位责任。施工过程中，如因施工单位原因造成采购人经济损失的，施工单位必须予以赔偿。

六、验收支付

（一）验收要求

本项目采用中华人民共和国现行技术和验收规范，包括但不限于以下标准、规范：

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

《室内装饰工程质量规范》QB1838-93

《供配电系统设计规范》GB50052-95

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98

《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008

《建筑给排水设计规范》GBJ50015-2003

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《民用建筑设计通则》、《建筑内部装修设计防火规范》、《室内装饰装修材料有害物质限量标准》、《室内空气质量标准》等中国国家和部颁、行业最新的有关规范、规程、标准；其他相关的设计规范、规定。执行的上述规范及标准，在本项目实施过程中，如有新的规范及标准颁布，应按新的规范及标准执行。

- 支付条款

1.本工程中标价为施工单位所报投标价，合同价作为工程付款的依据。按工程形象进度支付进度款：

合同签订且施工单位缴纳履约保证金后，采购人支付合同总价30%的预付款；

工程竣工且终验合格后，施工单位在30天内提交了合格完整的竣工资料，报采购人审批，采购人在收齐施工单位有关结算资料后，委托第三方造价咨询机构审查并经采购人核定，10个工作日内支付至工程结算价的 100%。

2.如需报采购人上级和财政部门审批的，自上级和财政部门审核之日起10个工作日内支付至工程结算审定造价（含设计变更部分）的100%。

3.按合同支付款项前，施工单位须向采购人提供与支付金额相符的增值税发票及书面请款材料，且发票收款方、出具发票方、合同乙方均须与施工单位名称一致。

4.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的时间内向财务部门提出支付申请手续的，具体支付时间已财政审核支付到账时间为准，采购人在规定时间内提出支付申请手续的，不视为违约，即视为采购人已按期支付。

广东省广裕集团揭阳盈辉工艺有限公司

生产经营部

2024年2月18日