服务采购类用户需求书

- 项目简介

（一）项目名称：广东省揭阳监狱电梯年度维修保养服务采购       项目

（二）最高限价：¥62580元（大写人民币 陆万贰仟伍佰捌拾元整  ，含税）

（三）服务地点及服务期限：揭阳监狱   ，服务期限 1年

（四）采购内容：

1.采购内容的简介

1）负责对9台电梯的日常维修保养：1.文体楼三菱电梯客梯E-09-U9302（6/6/6 1.0M/S）2台、2.办公大楼日立电梯客梯HGP-1050-CO90（9/9/9 1.5M/S）2台、3.新食堂蒂森电梯客梯Elevator-RP1（4/4/4 1.0M/S ）2台、4.罪犯伙房长城电梯货梯THJ3000/0.5-JXW3VF（3/3/3 1.0M/S）2台、THJ3000/0.5-JXW3VF（3/3/4 1.0M/S）1台。
    2）按电梯维护保养内容按国家标准（TSG T5001-2009） 乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求，日常维护保养需根据《GB10060—93》电梯安装与验收规范进行工作：半月、季度、半年维保项目（内容）和要求进行，经保养后的电梯正常使用应达到特种设备的验收标准合格等级。应急故障影响维修故障排除白天在1小时内到达现场达进行，夜间在2小时内。

3）负责代办电梯年检申报和文体楼电梯过户申报手续。

4）电梯测试：按实际需要测试并以测试结果“通过”为准定为1次测试。

2.具体服务要求

| 一、电梯保养服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 |  | 型号 | 层数 | 速度 |  | 最高限价（台/月） |  | 台数 | 月数 |  | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 文体楼 |  | 三菱（客梯）E-09-U9302 | 6/6/6 | 1.0M/S |  | 420 |  | 2 | 12 |  | 10080 |  |
| 2 | 办公大楼 |  | 日立（客梯）HGP-1050-CO90 | 9/9/9 | 1.5M/S |  | 450 |  | 2 | 12 |  | 10800 |  |
| 3 | 新食堂 |  | 蒂森（客梯） Elevator- RP1 | 4/4/4 | 1.0M/S |  | 380 |  | 2 | 12 |  | 9120 |  |
| 4 | 罪犯伙房 |  | 长城电梯（货梯）THJ3000/ 0.5-JXW3VF | 3/3/3 | 1.0M/S |  | 380 |  | 2 | 12 |  | 9120 |  |
|  |  |  |  | 3/3/4 | 1.0M/S |  | 380 |  | 1 | 12 |  | 4560 |  |
| 5 | 代购一年电梯责任保险费 |  |  | 元/台/年 |  |  | 100 |  | 9 | 1年 |  | 900 |  |
| 小计 | 维修保养（不含更换零配件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44580 | 含税及保险费 |
| 二、电梯测试费用：以实际年检电梯平衡系数测试需要发生计，以通过测试为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 电梯规格型号 |  | 投入使用 |  | 次数 |  | 最高限价 |  |  | 合计（元） |  | 备 注 |
| 1 |  | 日立电梯客梯 HGP-1050-CO90乘客电梯加装125%重物租用费 |  | 2019.1.15 |  | 1 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 通过测试后支付，包重物运费，搬运费 |
| 2 |  | 蒂森Elevator-RP1乘客电梯加装125%重物租用费 |  | 2020.7.24 |  | 2 |  | 3000 |  |  | 6000 |  |  |
| 3 |  | 长城电梯货梯 THJ3000/0.5- JXW3VF 3吨重物租用费 |  | 2020.1.21 |  | 3 |  | 3000 |  |  | 9000 |  |  |
| 小计（元） |  | 测试费用 |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 保养服务费+测试费（最高限价） |  | 62580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（报价单位）必须承诺，完全满足采购过程发出所有文件的要求，必须具备履行项目的能力。如在实施过程中，采购人发现有不符合要求的地方，采购人有权解除合同，一切费用由成交单位承担，履约保证金不予退还。

（五）供应商资质要求：

1.具备投标条件的中华人民共和国的法人或其他组织，有合法经营权。

2.必须遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律、行业、地方法规。

3.具有有效的《营业执照》、《税务登记证》或三证合一的《营业执照》。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。在《信用中国》、《国家企业信用信息公示系统》等网站上进行查验，无违法违规行为、异常经营信息等。

5.本项目的特定资格要求：1、供应商必须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）资质，证件参数：（B级）额定速度≤2.5M/S（电梯安装（含修理）曳引驱动载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动乘客电梯）或此等级以上的其他等级；2、供应商需提供承诺书，承诺符合“根据《广东省电梯使用安全条例》第十五条第一点规定：电梯维护保养单位应在业务所在地有固定的经营场所，配备相应作业人员、仪器设备，并书面告知所在地地级以上市人民政府特种设备安全监督管理部门”的规定，并于中标结果公示后5个工作日内到业务所在地地级以上市人民政府特种设备安全监督管理部门进行备案；3、提供不少于1人的《特种设备作业人员证》。（提供相关资质证明文件复印件加盖供应商公章）

6.本项目不接受联合体投标报价。

二、监狱管理要求

成交供应商及服务人员必须严格遵守监狱保密及相关管理规定，不得有监狱内建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为，如发现供应商有违反监狱管理，采购人有权解除合同，重新选定成交供应商，履约保证金不予退回，并追究供应商责任。

三、质保售后

- （一）履约保证金条款

领取成交通知书后五个工作日，成交供应商需缴纳成交价的5%作为履约保证金。如成交供应商不按时签订合同或弃标的，履约保证金不予退回（不可抗力原因除外）。经验收合格后，项目质保期内视为项目履约期，如无发生扣款情形的，履约保证金无息退回。采购人有权根据供应商的违约责任所造成的损失，从履约保证金中扣除相关费用。如履约保证金不能抵扣费用的，成交人应全额赔偿我方损失。

1.成交供应商须在监狱确定成交供应商之日起三十日内签订合同。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2.考核扣罚标准:

发生以下情形，经调查属实的，采购人根据具体情况和所造成损失等，扣除50%履约保证金，并有权解除合同：

（1）供应商遣派服务人员与项目要求不相符，人员数量、资质或级别未达到要求的；

（2）未按监狱采购需求规定的服务时间或服务周期提供服务的（提前三天与监狱协商，且未影响监狱正常开展工作的除外）；

（3）服务项目包含的货物产品出现质量问题，供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

（4）供应商未完全按采购需求提供服务，影响监狱正常工作开展的；

（5）供应商未按承诺提供相关后续关联服务的；

（6）提供虚假检验报告等相关票证；

（7）组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知监狱业务部门，造成无法及时联系。

发生以下情形，经调查属实的，据具体情况和所造成采购人损失等，扣除100%履约保证金，并有权解除合同：

（1）供应商工作人员不遵守《外来人员进出监管区要求》所列事项的；

（2）供应商的工作人员为监狱服刑人员传带物品的；

（3）成交供应商工作人员不遵守监狱规定，造成现金、绳索、利器等危险品、违禁品、违规品流入狱内，影响监管安全的；

若同时出现上述履约保证金扣除情形，则按扣除数额最大的情形执行，同时出现多种扣除情形的累计扣除履约保证金。

3.如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除，成交供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

4.如成交供应商在合同执行过程需终止执行合同的，需提前六十天以书面形式告知监狱，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还。

四、外来人员进出监管区要求

由于监狱工作的特殊性，供应商应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱进入监管区的相关管理规定。

- 服务要求

负责对9台电梯的日常维修保养，按国家标准（TSGT5001-2009）乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求，日常维护保养需根据《GB10060—93》电梯安装与验收规范进行工作，确保经保养后的电梯日常正常使用应达到特种设备的验收标准合格等级。

按电梯维护保养内容：半月、季度、半年维保项目（内容）和要求进行，应急故障维修白天须在1小时内到达现场排除故障，夜间在2小时内到达现场排除故障。

- 服务规范

1.中标人应根据服务内容制订工作计划及实施方案，于合同签订后5个工作日内交业主；

2.保养人员应认真按工作计划服务标准，做好每月2次的电梯保养和检查工作，并严格履行合同约定的各项条款及行业服务标准；

3.严格执行月度保养作业计划，因特殊原因需要变动，应在不影响本站维修业务情况下满足业主要求；

4.电梯实施维护保养时，应当采取有效措施，消除作业中的安全隐患，需按作业规范张挂安全警示标志和障碍，并通知业主方暂停使用；若有人员进入维修区必须阻止；

5.电梯维护修养后需填写保养记录和项目质量情况记录，并经业主确认；

6.维保公司负责电梯维修保养工作人员的人身安全责任及电梯年检申报手续办理、电梯过户申报手续办理；

7.维保公司未按时完成保养工作，致使业主的工作被迫中止，以保养费总额的千分之五向业主支付违约金，但违约金及侵权损害赔偿金的总额不超过合同总额的30%，因维护不力造成业主损失的，依法承担赔偿责任。

七、验收支付

按季度完成分别支付，最后一次在设备年检合格通过维修保期结束支付，每次付款时需分开两张发票，测试费用以实际电梯平衡系数测试通过后支付，其中罪犯伙房3台电梯为一张，其余金额为另一张。

八、配置项目详细信息：

1. 文体楼

品牌型号 三菱电梯客梯E-09-U9302        设备数量 2台

载重 1050 kg                           速度  1.0M/S

层数6/6/6                   电梯启用时间 2018年1月29日

2.办公大楼

品牌型号日立电梯客梯HGP-1050-CO90      设备数量 2台

载重 1050 kg                           速度  1.5M/S

层数9/9/9                    电梯启用时间 2018年1月11日

2019年1月15日

3.新食堂

品牌型号  客梯蒂森Elevator-RP1         设备数量 2台

载重  1150kg                           速度  1.0M/S

层数4/4/4                    电梯启用时间 2020年7月24日

4. 罪犯伙房

品牌型号 长城电梯货梯THJ3000/0.5-JXW3VF  设备数量 2台

载重   1150kg                            速度  1.0M/S

层数3/3/3                   电梯启用时间 2020年1月20日

品牌型号 长城电梯货梯THJ3000/0.5-JXW3VF  设备数量 1台

载重 1150kg                             速度  1.0M/S

层数3/3/4                    电梯启用时间: 2020年1月20日

需求部门：   广东省监狱管理局警务保障中心

揭阳监狱分中心   （盖章）

年  月  日