车间负压扇年度保养及维修服务采购

项目需求书

一、项目概况

（一）项目名称：车间负压扇年度保养及维修服务采购项目

（二）背景：为做好各车间负压扇保养及维修服务，保障车间负压扇的正常使用，满足各车间的正常生产，根据统计车间现有使用中的负压扇177台，拟采购车间负压扇年度保养及维修服务。

（三）固定总额：¥  5 万元(大写人民币伍万元整,含增值税专票)

二、项目特定资质要求

无

- 采购项目清单：详见采购预算清单。

- 技术及服务要求

（一）提供的配件必须为品牌正品，保证产品质量。

（二）为规范操作和确保安全，中标商每次派出的维修人员必须具有行业执业资质证书。服务期内如发生事故或出现意外伤亡情况，需求方不承担任何责任，全部由中标供应商负责。

（三）故障修复时限要求。维护人员要具有良好的沟通能力和综合素质，熟悉设备的维护保养，接到故障报修后2小时内响应并安排人员进行手续审批，2日内到达现场实施维护抢修，一般故障1小时内排除，较大故障2小时内排除，重大故障提交修复方案报需求方批准后在要求时间内修复。

（四）维护人员须严格遵守监狱相关管理制度及要求。

五、服务地点：广东省广裕集团揭阳盈辉工艺有限公司车间

六、验收要求

维修和保养服务质量达到需求方要求为合格，维修须开具3联确认单，经维修人员、设备使用部门、劳动改造科3方签名后交1联底单到劳动改造科留存。

- 服务期限

从签订合同之日起计算，根据采购方实际需求，以一年为期限或中标金额用完先到为止。

八、付款方式

由服务供应商提供的维修、更换零配件按照中标价和实际更换数量按实结算，每季度结算一次,每次结算服务供应商应提供由三方签名的维修确认单及相应金额的增值税专用发票。

九、报价方式

1.本次采购资金报价以项目预算价为基础，采取统一折扣率方式进行报价。

2.项目年度维护服务费是本次采购的标的。

3.零配件及耗材清单的报价价格仅作为后续服务合同签订的附件部分，用于服务过程中维修、更换零配件的结算依据。

需求部门：劳动改造科

日期：2024年   月   日